ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ
для разработки схемы подготовки воды и подборА водоподготовительного оборудования для котельных установок

Организация ______________________________________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., должность)_________________________________________________________
Телефон__________________   Факс __________________________    Дата _________________________

Водоисточник: индивидуальная скважина (глубина …… м); дебит скважины …… м3/ч 
общая скважина, городской водопровод (хлорируется или нет),
Колодец ( глубина …… м ), открытый водоем, водонапорная башня, др. ______________________  

Давление в водопроводной сети, Атм _________________________
Диаметр трубы на входе в котельную_______________________________

Тип и марка котлов
	Паровые	______________________					Водогрейные ________________
	Барабанные	________  Прямоточные__________  	Другие____________________________
	Водотрубные ____________________________
	Газотрубные_____________________________
 Рабочее давление и температура, МПа;  0С______________________

Режим работы:
Непрерывный_____________
Периодический____________

Показатели качества воды (заполнить необходимые для каждого типа воды)
Показатель	Исходная вода	Питательная вода	Конденсат	
		анализ	Требования фирмы или завода-изготовителя		
Цветность, град					
Взвешенные вещества, мг/л					
Окисляемость перм., мг/л					
рН					
Жесткость общая, мг-экв/л					
Щелочность по ф/ф, мг-экв/л					
Щелочность по м/о, мг-экв/л					
Хлориды (Cl-), мг/л					
Сульфаты (SO42-), мг/л					
Натрий (Na+), мг/л					
Железо (Feобщ/ Fe2+), мг/л					
Кремнекислота, мг/л					
Солесодержание, мг/л					
Уд. электропроводность, мкСм/см					
Углекислота (СО2), мг/л					
Кислород (О2), мг/л					
Нефтепродукты, мг/л					

Паропроизводительность, т/ч _______________ Процент возврата конденсата__________________

Требования к качеству пара, для каких целей используется ______________________________________

	Очистка конденсата______________________________	Другое_________________________

Общий объем контура, требующего подпитки м3_______________________________________________

Тип  контура системы:  Закрытый (отопление)_____________ Открытый (отопление, ГВС)_______________

Количество подпиточной воды, м3/ч, м3/сут________________________/___________________________

Наличие и объем бака запаса ХОВ, м3____________________ Наличие деаэратора___________________

Предусмотрена ли коррекционная обработка и какая ____________________________________________

Для объектов реконструкции:
описание существующей схемы ХВО, набор установленного оборудования ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Имеющиеся проблемы		     Накипеобразование ______________
  	      Коррозия	_______________________
		      Биообрастание__________________

Дополнительные сведения ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________